## Sheet1
X-ray irradiation | N_k (mGy/nC) | k_u | mu/rho | P_u | Trykk (Pa) | Temperatur (C) | k_TP | MU compensation
Ionization chamber (IBA FC-65G) | 43.77 | 1 | 1.075 | 1.02 | 1026 | 25.2 | 1.0051 | 1.0256
Electrometer Standard Imaging Max-4000
Settings
Energy (keV) | 220
Ampere | 10
SSD (cm) | 60
D_w conversion factor (Gy/nC) | 0.048238
Position Output (nC)
| A |  |  | B |  |  | C |  |  | D
Time (s) | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3
5 | 0.41 | 0.38 | 0.43 | 0.4 | 0.42 | 0.38 | 0.48 | 0.46 | 0.44 | 0.42 | 0.36 | 23
10 | 1.38 | 1.45 | 1.46 | 1.34 | 1.43 | 1.36 | 1.51 | 1.55 | 1.47 | 1.49 | 1.54 | 1.58
15 | 2.59 | 2.44 | 2.37 | 2.47 | 2.43 | 2.5 | 2.48 | 2.5 | 2.43 | 2.58 | 2.46 | 2.56
20 | 3.52 | 3.51 | 3.5 | 3.51 | 3.4 | 3.45 | 3.53 | 3.57 | 3.49 | 3.64 | 3.67 | 3.64
60 | 11.82 | 11.68 | 11.71 | 11.7 | 11.65 | 11.61 | 11.88 | 11.86 | 11.92 | 12.11 | 12.02 | 12.08
X-ray irradiation |  | Position output (nC)
Film calibration |  | A |  |  |  |  | B
Dose (Gy) | Time (s) | 1 | 2 | 3 | 4 | Time(s) | 1 | 2 | 3 | 4
0.1 | 13 |  |  |  |  | 13
0.2 | 23 |  |  |  |  | 23
0.5 | 54 |  |  |  |  | 54
1 | 106 |  |  |  |  | 106
2 | 212 |  |  |  |  | 212
5 | 530 |  |  |  |  | 530
10 | 1060 |  |  |  |  | 1060